翰 铎 HydroOS

水网自主运行操作系统

设计板块详细报告

翰铎·设计平台（HydroOS Design）产品架构与技术规格

运行驱动设计 · MBD全流程 · XIL验证闭环 · 全生命周期优化

河北工程大学 · 水网智科（北京）科技有限公司

2026年2月

目  录

# 1  总述与定位

## 1.1  设计板块在HydroOS体系中的定位

设计板块是翰铎 HydroOS产品体系的“源头卡位”板块。在翰铎的五大板块（控制网、业务网、教育、设计、理论与标准）中，设计板块扮演着独特且不可替代的角色：如果水网在设计阶段就采用翰铎的MBD方法论和工具，那么后续的建设、验证、运行将自然进入翰铎生态。设计板块的核心理念是“运行驱动设计”——不是设计完了再考虑怎么运行，而是在设计阶段就把运行能力作为核心设计目标。

传统水利工程设计的流程是“先画图纸，后考虑运行”——设计院完成工程设计后交付图纸，建设单位按图施工，运行单位再想办法实现自动化控制。这种“静态设计、动态运行”的断裂导致大量工程在建成后需要反复调试、补丁式改造，甚至出现“设计合格但无法自动控制”的尴尬局面。翰铎·设计平台要解决的正是这个根本性问题：让水网从“能建”到“能控”、从“能控”到“可验证”、从“可验证”到“自主运行”，全部在设计阶段就完成闭环。

## 1.2  核心理念：运行驱动设计（Operation-Driven Design）

“运行驱动设计”是翰铎设计板块的理论基石。其核心主张是：水网工程的设计目标不仅是几何尺寸合理、结构安全可靠，更要保证建成后的水网具备可控性、可观性和自主运行能力。具体体现在以下四个原则：

| 原则 | 内涵 | 实践要求 |
| --- | --- | --- |
| 可控性优先 | 设计方案必须保证水网的可控性，不能出现“设计没问题但无法控制”的情况 | 闸站布局、流量分配、池容等设计参数需经可控性分析验证 |
| 可观性内嵌 | 设计阶段就规划传感器网络和状态观测能力，而非建成后補装 | 传感器配置、状态观测器设计、数据同化方案纳入设计文件 |
| XIL可验证 | 每个设计方案必须经过MIL/SIL/HIL分级验证才能交付 | 设计输出包含可执行的仿真模型和测试场景，而非仅仅是图纸 |
| ODD先行 | 在方案设计之前先定义运行设计域（ODD），明确系统的能力边界 | 每个设计方案配套ODD规范文件，明确正常/极端/超域工况包络 |

## 1.3  产品概览

翰铎·设计平台（HydroOS Design，产品编号 D1）是一个集成的水网工程设计环境，将MBD（模型驱动设计）、仿真、MAS（多智能体系统）、XIL验证和优化设计统一在一个工作流中。其核心竞争力在于：设计出的水网不仅几何合理，而且运行可控、安全可验证。

| 维度 | 传统水利设计软件 | 翰铎·设计平台 | 核心差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计目标 | 几何尺寸+水力校核 | 几何+水力+可控性+可验证性 | 将运行能力纳入设计指标 |
| 输出物 | 图纸+计算书 | 图纸+控制模型+ODD+仿真场景+部署包 | 从“图纸”到“可运行代码” |
| 验证方式 | 静态水力核算 | MIL/SIL/HIL分级动态验证 | 从“算一算”到“跑一跑” |
| 生命周期 | 设计阶段结束即交付 | 设计-建设-运行全生命周期覆盖 | 设计即运行，消灭二次开发 |
| 与控制系统关系 | 无直接关联 | 深度集成，设计输出可直接部署 | 从“设计完了再接控制”到“设计即控制” |

# 2  平台技术架构

## 2.1  整体架构设计

翰铎·设计平台采用前后端分离、微服务架构的技术路线，支持桌面客户端和云端协同两种部署模式。平台分为四个技术层级：前端交互层、业务逻辑层、计算引擎层和数据服务层。各层之间通过标准化API解耦，既保证各层可以独立演进，又保证整体工作流的一致性。

| 技术层级 | 定位 | 核心组件 | 技术选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端交互层 | 用户界面与交互体验 | 工程设计器、拓扑编辑器、可视化引擎、报告生成器 | Electron/Qt + WebGL/Three.js + GIS引擎 |
| 业务逻辑层 | 设计工作流管理 | 工作流引擎、项目管理、协同编辑、版本控制 | Node.js/Python + Git + WebSocket |
| 计算引擎层 | 核心算法与仿真 | 物理AI引擎、优化求解器、MAS仿真器、代码生成器 | C++/Fortran + Python + ONNX |
| 数据服务层 | 数据存储与交换 | 模型库、场景库、标准库、工程数据库 | PostgreSQL + TimescaleDB + MinIO + Redis |

## 2.2  前端架构详细设计

前端是设计平台与用户交互的核心界面，承载着工程布局、拓扑设计、参数配置、仿真可视化、报告浏览等全部设计活动。前端采用多视图协同架构，支持同一工程的多视图同时打开和实时同步。

### 2.2.1  前端功能模块

| 模块名称 | 功能描述 | 技术实现 | 与后端的交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程画布 | 水网拓扑布局设计，支持渠道/管道/水库/闸站拖拽连接 | SVG + Canvas混合渲染，支持千级节点 | 拓扑数据实时同步至后端模型库 |
| GIS地图视图 | 地理信息系统集成，支持DEM/卫星影像/水系叠加 | Mapbox GL / Cesium，支持2D/3D切换 | 加载GIS底图服务，叠加工程矢量层 |
| MAS拓扑编辑器 | 图形化的多智能体架构设计，Agent拖拽、连线、属性配置 | React Flow / D3.js节点图编辑 | 生成MAS配置YAML/JSON推送至计算引擎 |
| ODD可视化编辑器 | 运行设计域的图形化定义，边界条件、约束集、安全域可视编辑 | 表单编辑器 + 雷达图/箱线图可视化 | 生成ODD规范文件(.odd)推送至验证平台 |
| 仿真结果展示 | 水力仿真结果动态可视化，水位/流量时程曲线、空间分布动画 | ECharts/Plotly + WebGL动画引擎 | 从计算引擎拉取时序数据流 |
| 报告生成中心 | 自动生成设计报告、验证报告、优化报告，支持PDF/Word导出 | 模板引擎 + 图表自动嵌入 | 调用后端报告模板服务和数据查询API |
| 多人协同编辑 | 支持多人同时编辑同一工程，实时光标、冲突解决、操作日志 | CRDT算法 + WebSocket实时通信 | WebSocket长连接至协同服务器 |

### 2.2.2  前端设计视图体系

设计平台前端采用“多视图协同”架构，同一工程可以从不同视角查看和编辑，各视图之间数据实时同步。修改拓扑视图中的闸站位置，GIS视图中的地理坐标会自动更新；修改MAS视图中的智能体分区，仿真视图中的控制策略会相应调整。

| 视图名称 | 功能定位 | 典型用户操作 | 与其他视图的同步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拓扑视图 | 水网逻辑结构设计 | 拖拽渠段、闸站、水库组件，连线定义流向 | 节点增删同步至GIS视图和MAS视图 |
| GIS视图 | 地理空间布局与地形分析 | 在地图上定位工程节点、查看地形剖面 | 地理坐标变更同步至拓扑视图 |
| MAS视图 | 多智能体架构与协调策略设计 | 定义智能体分区、配置协调策略 | 智能体分区同步至拓扑视图的节点分组 |
| 仿真视图 | 仿真过程与结果可视化 | 查看水力仿真动画、对比方案结果 | 仿真参数从拓扑/MAS视图自动加载 |
| ODD视图 | 运行设计域定义与监控 | 定义安全边界、查看超域分析结果 | ODD参数与拓扑/MAS配置联动 |
| 报告视图 | 汇总所有设计与验证结果 | 浏览设计报告、验证报告、导出文档 | 自动汇聚其他视图的数据和截图 |

## 2.3  后端架构详细设计

后端是设计平台的计算核心，承载着物理AI仿真、优化求解、MAS模拟、代码生成等计算密集型任务。后端采用微服务架构，各计算服务可独立扩缩容，支持本地部署和云端部署两种模式。

### 2.3.1  后端核心服务

| 服务名称 | 功能描述 | 技术实现 | 接口协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理AI仿真服务 | 基于Saint-Venant方程的水力仿真引擎，支持明渠/管道/水库耦合仿真 | C++/Fortran高性能求解器，Preissmann随主数值格式 | gRPC流式接口，支持实时数据推送 |
| 优化求解服务 | 多目标优化引擎，支持拓扑优化、断面优化、控制优化、韧性优化 | NSGA-III + Bayesian优化 + 约束处理 | REST API，异步任务提交与轮询 |
| MAS仿真服务 | 多智能体系统仿真，支持智能体行为模拟、协调策略测试、DMPC求解 | Python + 智能体框架，支持加速仿真 | WebSocket实时状态推送 |
| 代码生成服务 | 将设计模型自动转化为可部署的控制代码，支持PLC/工控机多目标平台 | 模板引擎 + AST转换 + 工业代码规范校验 | REST API，输出部署包(.deploy) |
| 场景管理服务 | 测试场景的创建、存储、检索和版本管理，与SIL云平台场景库同步 | PostgreSQL + MinIO对象存储 | REST API + S3兼容接口 |
| 标准校验服务 | 基于T3标准体系的合规性自动检查，包括ODD完整性、安全边界、控制性能要求 | 规则引擎 + 标准规则库 | REST API，输出校验报告 |
| 项目管理服务 | 工程项目的创建、权限、版本、协同、审计日志管理 | PostgreSQL + Redis + JWT认证 | REST API + WebSocket |

### 2.3.2  前后端交互流程

前后端之间通过三种通信机制协同工作：REST API用于请求-响应式的数据交互（如获取工程列表、提交优化任务）；WebSocket用于实时双向通信（如仿真过程数据推送、多人协同编辑同步）；gRPC用于高性能计算服务之间的内部调用（如物理AI引擎与优化求解器之间的数据交换）。

| 通信场景 | 通信方式 | 数据流向 | 典型示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程管理操作 | REST API (HTTPS) | 前端 → 后端 → 前端 | 创建工程、保存设计、查询历史 |
| 仿真运行监控 | WebSocket | 后端 → 前端（持续推送） | 仿真进度、实时水力数据、报警信息 |
| 多人协同编辑 | WebSocket + CRDT | 前端 ↔ 后端 ↔ 前端 | 实时光标、节点操作同步、冲突解决 |
| 计算引擎内部 | gRPC | 服务间内部调用 | 优化器调用仿真器、代码生成器调用模型服务 |
| 与外部平台集成 | REST API + OPC UA | 设计平台 ↔ SIL/HIL/智控 | MIL通过后推送至SIL云平台验证 |

## 2.4  部署架构

翰铎·设计平台支持三种部署模式，以适应不同规模和安全要求的用户场景：

| 部署模式 | 架构特点 | 适用场景 | 与SIL/HIL的连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌面版 | 前后端打包为Electron应用，计算引擎本地运行 | 个人设计师、小型项目、离线设计 | 通过网络连接SIL云平台，USB连接HIL台架 |
| 云端版 | 前竫浏览器访问，后端微服务集群部署于云服务器 | 大型设计院、多人协同、大规模优化 | 内网直连 SIL云平台，VPN连接HIL台架 |
| 混合版 | 桌面客户端 + 云端计算服务，设计在本地、仿真在云端 | 中型设计院，需要离线编辑但云端计算 | 弹性连接，本地MIL + 云竫SIL |

# 3  完整设计工作流

## 3.1  九步设计流程

翰铎·设计平台的核心是一套九步完整设计工作流（D1-D9），覆盖从需求分析到交付部署的全过程。每个步骤都有明确的输入、输出、工具支撑和质量门，保证设计过程的可追溯性和可重复性。

| 步骤 | 活动 | 平台功能 | 输出物 | 质量门 | 下游消费者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 需求分析 | 需求建模器、约束定义器 | 设计需求书 | 需求评审通过 | 方案设计(D2) |
| D2 | 方案设计 | 工程画布、GIS视图、组件库 | 工程方案 | 方案评审通过 | ODD定义(D3) |
| D3 | ODD定义 | ODD可视化编辑器 | ODD规范文件(.odd) | ODD完整性校验 | 控制设计(D4) |
| D4 | 控制设计 | MAS拓扑编辑器、算法配置器 | 控制方案(.mas) | 可控性分析通过 | 联合仿真(D5) |
| D5 | 联合仿真 | 物理AI仿真服务、可视化引擎 | 仿真报告 | 仿真结果达标 | SIL验证(D6) |
| D6 | SIL验证 | 推送至SIL云平台(C2) | SIL测试报告 | SIL全场景通过 | HIL验证(D7) |
| D7 | HIL验证 | 推送至HIL台架(C3) | HIL测试报告 | HIL硬件接口确认 | 优化迭代(D8) |
| D8 | 优化迭代 | 多目标优化引擎 | 优化方案 | Pareto前沿收敛 | 交付部署(D9) |
| D9 | 交付部署 | 代码生成器、打包工具 | 交付包(.deploy) | 部署检查清单通过 | 智控系统(C1) |

## 3.2  与MBD V型开发流程的融合

设计平台的九步工作流与控制网的MBD V型开发流程深度融合。设计平台的D1-D4对应V型左侧的“设计与建模”阶段，D5-D7对应V型底部和右侧的“验证与确认”阶段，D8是V型的迭代回路，D9是V型顶部的“交付”。设计平台内嵌了MBD设计器(C4)的核心能力，同时在其基础上增加了工程设计的专属功能（拓扑布局、GIS集成、断面优化、全生命周期成本分析等）。

| 设计阶段 | V型对应 | 设计平台提供的增量能力 | 与MBD设计器(C4)的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1-D2 需求与方案 | V型左侧顶部 | 工程拓扑布局、GIS地形分析、断面设计 | 设计平台独有（C4不包含） |
| D3-D4 ODD与控制 | V型左侧底部 | ODD可视化编辑、可控性分析 | 复用C4的ODD编辑器和MAS建模器 |
| D5 联合仿真 | V型底部 | 水力+控制全耦合动态仿真 | 复用C4的MIL验证能力，增加工程场景 |
| D6-D7 SIL/HIL验证 | V型右侧 | 一键推送至SIL/HIL平台验证 | 调用C2/C3的验证能力 |
| D8 优化迭代 | V型迭代回路 | 多目标优化、全生命周期LCC分析 | 设计平台独有（C4不包含） |
| D9 交付部署 | V型顶部 | 工程文档打包、部署检查清单 | 复用C4的代码生成器 |

# 4  优化设计引擎

优化设计引擎是翰铎·设计平台的核心竞争力之一，它将优化算法与物理AI仿真引擎深度耦合，在物理定律约束下寻找多目标最优解。传统设计依赖工程师的经验和直觉，优化设计引擎则通过系统化的计算搜索，在海量方案空间中找到真正的最优解。

## 4.1  五维优化体系

| 优化维度 | 内容 | 方法 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拓扑优化 | 管网/渠系布局优化，闸泵站选址优化 | 图论 + 遗传算法 + 工程约束 | 最优拓扑方案 + 站址建议 |
| 断面优化 | 渠道断面、管径、经济断面设计 | 水力学 + 经济分析 + 多目标优化 | 经济断面参数 + 成本-性能曲线 |
| 控制优化 | MAS架构、智能体分区、MPC参数寻优 | 控制论 + 优化算法 + SIL评估 | 最优控制配置 + 性能评估报告 |
| 韧性优化 | 故障场景下的系统鲁棒性优化 | 随机规划 + 鲁棒优化 + 场景分析 | 韧性评估报告 + 冗余设计建议 |
| 全生命周期优化 | 建设成本 + 运行成本 + 维护成本综合最优 | LCC分析 + 多阶段优化 + 贴现率敏感分析 | LCC报告 + 多阶段投资建议 |

## 4.2  优化-仿真-验证闭环

优化设计引擎的特色在于它不是独立运行的优化器，而是与物理AI仿真引擎和XIL验证平台形成闭环。优化器每生成一个候选方案，都会自动调用仿真引擎评估其性能，并可选择性地推送至SIL平台进行更严格的验证。这保证了优化结果不仅数学上最优，而且物理上可行、工程上可验证。

# 5  与其他板块的关系

设计板块不是孤立存在的，它是翰铎 HydroOS产品体系的“源头”，与其他四个板块均存在深度的数据流、模型流和业务流关系。理解这些关系，是理解设计板块战略价值的关键。

## 5.1  设计板块 → 控制网板块

设计板块与控制网板块的关系最为紧密，是“设计即运行”理念的核心体现。设计平台内嵌了MBD设计器(C4)的核心建模能力，并与SIL云平台(C2)、HIL台架(C3)、智控系统(C1)形成完整的数字化通道。

| 设计平台输出 | 下游产品 | 数据/模型流转方式 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ODD规范文件(.odd) | C4 MBD设计器 | 直接加载为MBD的ODD约束输入 | 设计阶段定义的ODD直接服务于控制设计 |
| 控制方案(.mas) | C2 SIL云平台 | 一键推送至SIL进行软件在环验证 | 设计方案无缝进入SIL验证环境 |
| 仿真场景库 | C2/C3 SIL/HIL | 场景文件同步至SIL场景库和HIL场景库 | 设计场景复用于全链验证 |
| 部署包(.deploy) | C1 智控系统 | 经代码生成器生成可执行控制代码，部署至智控系统 | 从“图纸”到“可运行代码”的连续通道 |
| 运行数据反馈 | D1 设计平台 | C1运行数据回传至设计平台进行模型校准和方案优化 | 运行经验驱动设计迭代 |

## 5.2  设计板块 → 业务网板块

设计板块为业务网板块提供基础模型和场景定义。设计阶段构建的世界模型、ODD规范和仿真场景，是业务网四大产品（孝生、四预、调度、决策）的基础数据和模型输入。特别是：

| 设计输出 | 业务网消费者 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 世界模型 | 数字孝生(B1) | 设计阶段构建的水力模型直接作为数字孝生的计算内核，避免重复建模 |
| ODD规范 | 四预平台(B2) | ODD定义的安全边界直接服务于四预平台的预警阈值设置 |
| 控制策略 | 智能调度(B3) | 设计阶段优化的控制策略是调度系统的初始策略集 |
| 多目标权衡 | 多目标决策(B4) | 设计优化产生的Pareto前沿方案集可作为决策支持的参考基线 |

## 5.3  设计板块 ↔ 教育板块

设计板块与教育板块的关系是双向的。一方面，设计平台提供教育版给高校使用，让学生在“类真实”环境中学习水网设计方法论；另一方面，教育板块培养的人才是设计平台的未来用户。

| 联动方向 | 内容 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 设计 → 教育 | 设计平台教育版提供给翰铎·学堂(E1)，作为“水网优化设计”课程的教学工具 | 让学生掌握“运行驱动设计”方法论 |
| 设计 → 实验 | 设计平台与双容水箱(E3)/水槽(E4)联动，学生可在平台上设计控制方案，在实验装置上验证 | “设计-仿真-实物”闭环教学体验 |
| 教育 → 设计 | 教育板块培养的水利工程师成为设计平台的核心用户群 | 从学校开始培育翰铎技术的“原生用户” |

## 5.4  设计板块 ↔ 理论与标准板块

理论与标准板块为设计平台提供理论根基和合规性框架，设计平台则是理论和标准的实践载体。

| 联动方向 | 内容 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 理论(T1) → 设计 | 水系统控制论的可控性、可观性、稳定性理论指导设计平台的可控性分析引擎 | 设计平台的分析能力有理论根基 |
| 标准(T3) → 设计 | 行业标准中的ODD要求、XIL验证要求内置于设计平台的质量门中 | 确保设计输出符合行业标准 |
| 白皮书(T2) → 设计 | 技术白皮书中的MBD方法论、ODD技术规范直接体现为设计平台的工作流 | 白皮书是设计平台的“技术说明书” |
| 设计 → 标准 | 设计平台的实践经验反馈为标准编制提供实证材料 | 标准不是凭空编写，而是基于工具实践的经验沉淀 |

## 5.5  全板块关系矩阵

以下矩阵完整展示设计板块与其他四个板块的双向关系：

| 设计板块 ↔ | 控制网 | 业务网 | 教育 | 理论与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计输出→ | ODD/控制模型/场景/部署包 | 世界模型/ODD/控制策略/权衡方案 | 教育版平台/实验联动 | 实践经验反馈 |
| →设计输入 | 运行数据反馈/硬件接口规范 | 业务需求反馈 | 人才供给/教学反馈 | 理论指导/标准约束/白皮书规范 |
| 核心接口 | MBD模型格式 + OPC UA | REST API + 模型库 | SIL教育版API | 标准规则库API |
| 关系类型 | 核心依赖（最紧密） | 模型供给 | 生态培育 | 理论和规范根基 |

# 6  用户角色与应用场景

## 6.1  目标用户群

| 用户角色 | 所属机构 | 核心需求 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利工程设计师 | 设计院、工程咨询公司 | 快速完成方案设计、自动化水力核算、多方案比选 | 新建水网工程的方案设计与优化 |
| 控制工程师 | 设计院、系统集成商 | MAS架构设计、控制策略配置、MPC参数调优 | 控制系统设计与仿真验证 |
| 项目经理/总工 | 设计院、业主单位 | 项目进度管理、方案审查、质量把控 | 设计方案评审、验证报告查看、交付管理 |
| 研究人员 | 高校、科研院所 | 新算法验证、对比实验、论文数据支撑 | 算法研发与对比测试、学术研究 |
| 在校学生 | 高等院校 | 学习水网设计方法论、完成课程设计作业 | 教学实验、课程设计、毕业设计 |

## 6.2  典型应用场景

### 6.2.1  场景一：新建调水工程的全流程设计

某省新建一条200km的调水干渠，设计院使用翰铎·设计平台完成从方案设计到控制系统部署的全过程。在D1-D2阶段，在GIS视图上完成渠线布局、闸站选址，通过拓扑优化确定最优方案。D3阶段定义ODD，明确系统在正常、干旱、洪水、寒潮等工况下的运行边界。D4阶段设计MAS控制架构，分区设置智能体。D5-D7阶段完成MIL/SIL/HIL分级验证。D8阶段基于验证结果进行多目标优化。D9阶段生成部署包，直接交付给智控系统。整个过程无需“二次开发”，设计即运行。

### 6.2.2  场景二：已建水网的运行能力升级设计

某供水集团希望对已运行10年的城市供水管网进行智能化升级。设计平台导入现有管网GIS数据和运行数据，构建现状水力模型并通过数据同化校准。基于现状模型进行可控性分析，识别需要增设的传感器和执行器。然后设计MAS控制架构，在SIL环境中验证控制策略，最终生成升级改造方案。

### 6.2.3  场景三：水网韧性评估与优化

某流域机构希望评估其调水工程在极端工况（洪水、干旱、设备故障、网络攻击）下的韧性。设计平台的韧性优化引擎自动生成数百个极端场景，通过批量仿真识别系统薄弱环节，提出冗余设计建议，并量化改造后的韧性提升。

# 7  产品规格与交付

## 7.1  产品版本与功能矩阵

| 功能模块 | 基础版 | 专业版 | 企业版 | 教育版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程画布 | ✓ 单工程 | ✓ 多工程 | ✓ 多工程 + 自定义组件 | ✓ 简化版 |
| GIS集成 | ✓ 基础底图 | ✓ 多源底图 + DEM | ✓ 全功能 + 私有底图 | ✓ 教学底图 |
| MAS设计 | ✓ 基础模板 | ✓ 自定义智能体 | ✓ 全自定义 + SDK | ✓ 教学模板 |
| 仿真引擎 | ✓ 单场景 | ✓ 多场景 + 批量 | ✓ 分布式计算 + GPU加速 | ✓ 简化场景 |
| 优化引擎 | × | ✓ 断面+控制优化 | ✓ 全五维优化 + 自定义 | × |
| SIL/HIL推送 | × | ✓ SIL推送 | ✓ SIL + HIL推送 | ✓ SIL教育版 |
| 代码生成 | × | ✓ 基础代码生成 | ✓ 多平台代码生成 | × |
| 协同设计 | × | ✓ 3人协同 | ✓ 无限协同 | ✓ 教学班级 |
| 报告生成 | ✓ 基础报告 | ✓ 专业报告 + 模板 | ✓ 自定义报告 + 审计 | ✓ 实验报告 |
| 标准校验 | × | ✓ 基础校验 | ✓ 全标准 + 自定义规则 | × |
| 部署方式 | 桌面版 | 桌面/云端 | 私有云/混合 | 桌面/云端 |
| 定价模式 | 永久授权 | 年订阅 + 维护 | 授权 + 定制 + 服务 | 优惠订阅 |

## 7.2  交付物清单

每个设计项目完成后，设计平台可自动生成以下交付物：

| 交付物 | 内容描述 | 格式 | 下游使用者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 包含需求分析、方案设计、水力计算、优化结果的完整报告 | PDF/Word | 业主单位、审查机构 |
| ODD规范文件 | 运行设计域完整定义，包含边界条件、安全约束、工况分类 | .odd (YAML) | MBD设计器、控制网 |
| 控制方案 | MAS架构、智能体配置、控制算法参数的完整定义 | .mas (JSON/YAML) | SIL云平台、HIL台架 |
| 仿真场景库 | 测试场景集，含正常/故障/极端工况 | .scenario (YAML) | SIL/HIL验证平台 |
| 验证报告 | MIL/SIL/HIL分级验证的完整测试报告 | PDF + 数据包 | 业主单位、标准审查 |
| 部署包 | 可直接部署至智控系统的控制代码和配置文件 | .deploy (ZIP) | 智控系统(C1) |
| 优化报告 | 多目标优化结果、Pareto前沿、敏感分析、LCC分析 | PDF + 数据包 | 决策者、设计审查 |

# 8  开发路线与实施计划

## 8.1  分阶段开发路线

根据翰铎 HydroOS产品体系的整体优先级规划，设计平台(D1)定位为P3优先级，计划于2028-2029年启动。这是因为设计平台需要控制网全链（MBD设计器C4、SIL云平台C2、HIL台架C3、智控系统C1）成熟后才能实现完整闭环。但设计平台的开发可以提前做准备。

| 阶段 | 时间 | 重点建设内容 | 里程碑 | 依赖前提 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预研期 | 2026-2027 | 工程画布原型、GIS集成验证、优化引擎原型、与MBD设计器的接口定义 | 原型系统演示 | C4 MBD设计器V1.0 |
| V1.0开发 | 2027-2028 | 完整九步工作流实现、拓扑+GIS+MAS视图、SIL/HIL推送、基础优化引擎 | V1.0发布 + 首个试点项目 | C2 SIL云平台稳定运行 |
| 工程验证 | 2028-2029 | 标杆工程全流程应用、专业版功能完善、教育版发布 | 首个设计项目全流程交付 | C1 智控系统试点完成 |
| 产品化 | 2029-2030 | 企业版发布、云端协同、全五维优化、生态合作伙伴集成 | 企业版发布 + 5+付费客户 | 控制网全链成熟 |

## 8.2  团队分工

根据翰铎 HydroOS团队责任矩阵，设计板块由陈凯歌、白亚开团队负责。设计平台的开发需要与多个团队紧密协作：

| 协作团队 | 负责人 | 协作内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计板块核心 | 陈凯歌、白亚开 | 设计平台前后端开发、优化引擎、工程画布、报告生成 |
| 模型算法团队 | 王孝群等 | 物理AI仿真引擎集成、优化算法库、水力求解器 |
| MBD设计器团队 | 张鹏飞 | MBD建模能力复用、MAS拓扑编辑器、ODD编辑器接口对接 |
| 验证平台团队 | 魏家好 | SIL/HIL推送接口开发、场景库同步、测试报告回传 |
| 教育板块团队 | 陈灵强等 | 教育版功能定义、与实验装置联动、教学案例开发 |

# 9  商业价值与市场策略

## 9.1  战略价值

设计板块的战略价值远超过其直接的软件销售收入。它是翰铎生态的“源头卡位”工具——一旦设计院在设计阶段采用翰铎工具，后续的SIL验证、HIL测试、控制系统部署、业务系统建设都将自然进入翰铎生态。这种“设计锁定”效应是翰铎最强大的生态护城河之一。

| 战略维度 | 价值描述 | 长期效果 |
| --- | --- | --- |
| 生态入口锁定 | 设计阶段采用翰铎工具，后续全链自然进入翰铎生态 | 每个设计项目带来控制网+业务网的全套采购 |
| 差异化竞争 | 市场上无同类产品，“运行驱动设计”是全新品类 | 定义新品类，建立先发优势 |
| 标准嵌入 | 设计平台内置行业标准校验，使用翰铎工具即自动合规 | 标准成为市场准入门槛后，设计平台是最便捷的合规工具 |
| 人才培养闭环 | 教育版培养的学生进入设计院后自然使用翰铎工具 | 从“学校”到“工作”的全链路用户粘性 |

## 9.2  收入模型

| 收入类型 | 对应产品版本 | 定价逻辑 | 预期占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件授权 | 基础版/专业版 | 永久授权 + 年度维护费，或浮动授权 | 35-45% |
| 定制开发 | 企业版 | 项目制，按工程规模和复杂度定价 | 25-35% |
| 优化咨询 | 专业服务 | 基于平台的优化设计咨询服务，按人天计费 | 15-20% |
| 教育订阅 | 教育版 | 院校年度订阅，按席位计费，优惠价格 | 5-10% |

## 9.3  市场切入策略

设计板块的市场切入策略与翰铎整体的“标杆工程拉动”策略一脉相承。首先在南水北调中线等标杆工程上完成全流程应用示范，形成标杆案例和最佳实践。然后通过行业标准的“合规性要求”创造市场需求——当行业标准要求设计方案必须包含ODD定义和XIL验证时，翰铎·设计平台就是最便捷的合规工具。同时，通过教育版进入高校，培养未来的设计院用户。

# 10  总结

翰铎·设计平台（HydroOS Design）是翰铎 HydroOS产品体系的战略性“源头卡位”产品。它的核心理念“运行驱动设计”颠覆了传统水利工程“先设计、后运行”的断裂模式，将可控性、可观性、XIL可验证性和ODD安全边界纳入设计阶段的核心指标。

通过前后端分离的技术架构，设计平台实现了多视图协同的前端交互体验和微服务架构的后端计算能力。九步完整设计工作流覆盖从需求分析到交付部署的全过程，五维优化引擎在物理定律约束下寻找多目标最优解。设计平台与控制网、业务网、教育、理论与标准四大板块形成深度联动，其中与控制网的关系最为紧密，实现了从“图纸”到“可运行代码”的连续数字化通道。

设计平台的战略意义在于“生态入口锁定”——一旦设计院在设计阶段采用翰铎工具，后续全链将自然进入翰铎生态。结合行业标准的合规性要求和教育板块的人才培养，设计平台将成为翰铎 HydroOS生态体系中不可或缺的战略性产品。